Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3210	К работе допущен 	 Студент Бармичев Г.А.	Работа выполнена	 Преподаватель Агабабаев В. А.	Отчет принят

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.02

Изучение скольжения тележки по

наклонной поверхности

1. Цель работы.

1) Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.

2) Определение величины ускорения свободного падения g.

2. Задачи.

- Измерение времени движения тележки по рельсу с фиксированным углом наклона.

- Измерение времени движения тележки по рельсу при разных углах наклона рельса к горизонту.

- Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки.

- Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения.

3. Объект исследования.

Ускорение тележки при различных углах наклона.

4. Метод экспериментального исследования.

Измерение времени, за которое тележка проходит заданное расстояние по наклонной плоскости при различных углах наклона.

5. Рабочие формулы и исходные данные.

Y=x2-x1

Z=t22-t122

∆Y=(df1dx1∙∆x1)2+(df1dx2∙∆x2)2

∆Z=(df2dt1∙∆t1)2+(df2dt2∙∆t2)2

εY=∆YY∙100%   εz=∆ZZ∙100%

a=i=1NZi∙Yii=1NZi2          σa=i=1N(Yi-a∙Zi)2(N-1)∙i=1NZi2

∆a=2σa     εa=∆aa∙100%

sinα=h-h0-(h'-h0')x'-x

〈a〉=2(x2-x1)〈t2〉2-〈t1〉2

∆a=〈a〉∙(∆xи2)2+(∆xи1)2(x2-x1)2+4∙(〈t1〉∆t1)2+(〈t2〉∆t2)2(〈t2〉2-〈t1〉2)2

B≡g=i=1N(ai∙sinαi)-1N∙i=1Nai∙i=1Nsinαii=1Nsinαi2-1N∙(i=1Nsinαi)2

A=1N∙(i=1Nai-B∙i=1Nsinαi)

σg=i=1N(ai-(A+B∙sinαi))2(i=1Nsinαi2-1N∙(i=1Nsinαi)2)∙(N-2)

∆g=2σg         εg=∆gg∙100%

‹t›=i=1NtiN

∆t=(df3dt1∙∆t1)2+(df3dt2∙∆t2)2+(df3dt3∙∆t3)2+(df3dt4∙∆t4)2+(df3dt5∙∆t5)2

α=0,90

N=5

gтабл=9,82 мс2

6. Измерительные приборы.

Таблица 1: Измерительные приборы

| Наименование | Предел измерений | Цена деления | Класс точности | Погрешность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Линейка на рельсе | 1,3 м | 1 см/дел | - | 5,0 мм |
| Линейка на угольнике | 250 мм | 1 мм/дел | - | 0,5 мм |
| ПКЦ-3 в режиме секундомера | 100 с | 0,1 с | - | 0,1 с |

7. Схема установки.

8. Результаты прямых измерений и их обработки.

Задание 1. Исследование движения тележки при фиксированном угле наклона рельса. Проверка равноускоренности движения тележки

Таблица 2

| x, м | x', м | ho, мм | h'o, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,22 ± 0,005 | 1,00 ± 0,005 | 202 ± 0,5 | 204 ± 0,5 |

Таблица 3: Результаты прямых измерений (Задание 1)

| № | Измеренные величины |  |  |  | Рассчитанные величины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,15 | 0,40 | 1,4 | 2,7 | 0,25 | 2,665 |
| 2 | 0,15 | 0,50 | 1,5 | 3,1 | 0,35 | 3,68 |
| 3 | 0,15 | 0, 70 | 1,4 | 3,6 | 0,55 | 5,5 |
| 4 | 0,15 | 0,90 | 1,5 | 4,2 | 0,75 | 7,695 |
| 5 | 0,15 | 1,10 | 1,5 | 4,7 | 0,95 | 9,92 |

Задание 2. Исследование зависимости ускорения тележки от угла наклона рельса к горизонту. Определение ускорения свободного падения

Таблица 4: Результаты прямых измерений (Задание 2)

|  |  |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 212 | 205 | 1 | 1,4 | 4,7 |
|  |  |  | 2 | 1,5 | 4,7 |
|  |  |  | 3 | 1,5 | 4,7 |
|  |  |  | 4 | 1,5 | 4,7 |
|  |  |  | 5 | 1,5 | 4,7 |
| 2 | 221 | 206 | 1 | 1,0 | 3,2 |
|  |  |  | 2 | 0,9 | 3,2 |
|  |  |  | 3 | 0,9 | 3,1 |
|  |  |  | 4 | 1,0 | 3,2 |
|  |  |  | 5 | 1,0 | 3,2 |
| 3 | 230 | 206 | 1 | 0,8 | 2,6 |
|  |  |  | 2 | 0,7 | 2,6 |
|  |  |  | 3 | 0,8 | 2,6 |
|  |  |  | 4 | 0,8 | 2,6 |
|  |  |  | 5 | 0,8 | 2,6 |
| 4 | 239 | 207 | 1 | 0,7 | 2,2 |
|  |  |  | 2 | 0,6 | 2,2 |
|  |  |  | 3 | 0,7 | 2,2 |
|  |  |  | 4 | 0,7 | 2,2 |
|  |  |  | 5 | 0,7 | 2,2 |
| 5 | 247 | 207 | 1 | 0,6 | 2,0 |
|  |  |  | 2 | 0,6 | 2,0 |
|  |  |  | 3 | 0,6 | 2,0 |
|  |  |  | 4 | 0,6 | 2,0 |
|  |  |  | 5 | 0,6 | 2,0 |

𝑁ПЛ - количество пластин

ℎ - высота на координате 𝑥 = 0,22 м

ℎ ′ - высота на координате 𝑥 ′ = 1,00 м

9. Расчет результатов косвенных измерений.

Задание 1

a=i=1NZi∙Yii=1NZi2≅ 0,09675мс2

σa=i=1N(Yi-a∙Zi)2(N-1)∙i=1NZi2≅0,000807мс2

Задание 2

Таблица 5: Результаты расчетов (Задание 2)

| NПЛ | sinα | 〈t1〉±∆t1, c | 〈t2〉±∆t2, c | 〈a〉± ∆a,мс2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,011538462 | 1,480 ± 0,055 | 4,700 ± 0,050 | 0,095 ± 0,002 |
| 2 | 0,021794872 | 0,960 ± 0,058 | 3,180 ± 0,055 | 0,207 ± 0,008 |
| 3 | 0,033333333 | 0,780 ± 0,055 | 2,600 ± 0,050 | 0,309 ± 0,014 |
| 4 | 0,043589744 | 0,680 ± 0,055 | 2,200 ± 0,050 | 0,434 ± 0,023 |
| 5 | 0,053846154 | 0,600 ± 0,050 | 2,000 ± 0,050 | 0,522 ± 0,030 |
| NПЛ – количество пластин 〈t1,2〉=1Ni=1Nt1i,2i |  |  |  |  |

B≡g=i=1N(ai∙sinαi)-1N∙i=1Nai∙i=1Nsinαii=1Nsinαi2-1N∙(i=1Nsinαi)2=10,14837мс2

A=1N∙(i=1Nai-B∙i=1Nsinαi)=-0,01966

σg=i=1N(ai-(A+B∙sinαi))2(i=1Nsinαi2-1N∙(i=1Nsinαi)2)∙(N-2)= 0,73037мс2

10. Расчет погрешностей измерений

∆a = 2σ = 0,001614,       εa = ∆a / a · 100% = 1,67 %

Табличное значение g = 9,8195

g-gтабл=0,33299302 мс2,      εgтабл=g-gтаблgтабл∙100%=3,39 %

11. Графики.

График 1. Зависимость Y от Z

График 2. Зависимость а от sinα

12. Окончательные результаты.

Доверительный интервал для значения ускорения при одной пластине:

a= 0,0967 ±0,0016мс2,  εa= 1,67 %

Доверительный интервал для значения ускорения свободного падения:

g=10,14 ±0,33 мс2,   εg=3,39 %

13. Выводы и анализ результатов работы.

В ходе выполнения лабораторной работы были экспериментально собранны данным (с одной пластиной) и была построена аппроксимирующая прямая. Угловой коэффициент был получен по методу наименьших квадратов и с погрешностью составляет a= 0,0967 ±0,0016мс2.

При построении зависимости с таким угловым коэффициентом отмечалось сходство экспериментально и аналитически построенных графиков соответственно, таким образом гипотеза о равноускоренности движения тележки подтверждается в рамках эксперимента. Относительная погрешность полученного значения составляет 3,39114%, что является показателем в пределах нормы.

Экспериментально полученные данные позволили рассчитать значения ускорения свободного падения g=10,14 ±0,33 мс2.